- Должностная инструкция слесаря-сантехника

Утверждаю:                                                                                                    Председатель правления ТСЖ «Согласие»

Е.А.Демина

«    »  _________20__г.

- Общее положение

1.1. Слесарь-сантехник относится к дежурному обслуживающему персоналу по обслуживанию, эксплуатации профилактике и мелкому ремонту сантехнического оборудования и канализации.

1.2. Слесарь-сантехник назначается на должность и освобождается от нее приказом председателя правления ТСЖ «Согласия».

1.3. Слесарь-сантехник подчиняется непосредственно председателю правления.

1.4. Рабочее время cлесаря-сантехника является не нормативным и планируется в зависимости от графика ППР, ревизий, контрольных обходов и текущего ремонта;

1.5.  Слесарь-сантехник руководствуется в своей деятельности:

- правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда;

- законодательными актами РФ;

- Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами организации;

- приказами и распоряжениями руководства;

- настоящей должностной инструкцией.

- Должностные обязанности слесаря-сантехника

2.1.Обязанностями слесаря-сантехника являются:

2.1.1. Обеспечение исправного состояния, безаварийную и надежную работу обслуживаемых систем центрального отопления, водоснабжения, канализации водостоков, правильную их эксплуатацию, своевременный качественный ремонт;

2.1.2. Ликвидация неисправностей в работе систем, осуществление их ремонта, монтажа, регулировку и испытания;

2.1.3. Выполнять проведение осмотров инженерного оборудования и коммуникаций перед началом отопительного сезона, а также осматривать после аварийных повреждений с целью выявления неисправностей и их исправления;

2.1.4. Производить устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечения их удовлетворительного функционирования, замена прокладок, набивка сальников водоразборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов;

2.1.5. Выполнять прочистку с решением внутренней канализации до колодца на выпуске;

2.1.6. Производить устранение засоров внутренней канализации и сантехнических приборов с проверкой исправности канализационных вытяжек, а также устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование;

2.1.7. Осуществлять наладку и регулировку систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания, замену при течи отопительных приборов и полотенцесушителей, крепление трубопроводов и приборов, восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре;

2.1.8. Выполнять ремонт, промывку и гидравлические испытания системы отопления;

2.1.9. Выполнять работы по устранению неисправностей по жалобам и обращениям населения;

2.1.10. Выполнять работы по разборке, ремонту и сборке различных деталей и узлов санитарно-технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;

2.1.11. Производить работы по разборке, ремонту, сборке: заглушек и предохранительных пробок, прокладок, соединений фланцевых, раструбов трубопровода;

2.2. Приостановить работу оборудования и эксплуатационных систем, если создается опасность жизни и здоровья;

2.3. В случае аварий слесарь-сантехник обязан поставить в известность правление и сообщить о необходимости вызова аварийной бригады.

2.5. Для упорядочения и контроля за оборудованием слесарь-сантехник обязан иметь в распоряжении полный набор ключей от технических подвалов и тепловых узлов и от технических подвалов и тепловых узлов резервный набор ключей должен находится у администрации ТСЖ

2.6.  Слесарь-сантехник ведет записи в журнале планово-профилактических и ремонтных работ с указанием места и времени проведения работ, причины проведения и расходование материалов.

2.7.  С целью определения необходимых работ слесарь-сантехник совместно с председателем 1 раз в месяц осуществляет ревизионный обход дома в местах, где имеется сантехническое оборудование, и установлены контрольно-измерительные  приборы.

2.8.  Администрация осуществляет выборочный контроль за соответствием внесенных в    журнал работ фактическому их выполнению и делает соответствующие отметки в журнале.

- Вызовы в квартиры

3.1.  Осуществляются на основании записей в журнале заявок на ремонт сантехнического оборудования и приборов отопления;

3.2.  Работы производятся за счет жильцов и из их материалов;

3.3.  В случае осуществления ремонта или монтажа сантехнического оборудования в квартирах приглашенными специалистами слесарь-сантехник обязан обследовать произведенные работы и дать заключения об их соответствии.

- Права слесаря-сантехника

Слесарь-сантехник имеет следующие права:

4.1. Требовать создания всех условий для выполнения должностных обязанностей, в том числе предоставления необходимого инвентаря, оборудования, рабочего места;

4.2. Требовать от администрации обеспечения правил охраны труда, ТБ и ПБ;

4.3. Вносить на рассмотрения администрации ТСЖ предложения по улучшению обслуживания МКД, по улучшению технологических процессов и оборудования;

4.4.  На права, которые предусмотрены трудовым законодательством.

- Ответственность слесаря-сантехника

Слесарь-сантехник несет ответственность:

- за ненадлежащие исполнение или неисполнение своих обязанностей;

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности – в пределах определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.

С инструкцией ознакомлен:

__________________________   (________________________________)

подпись                                                    инициалы, фамилия

«______»________________20____г.